| Населенный пункт | Диспетчерское наименование линии | Напряжение, кВ | Протяженность линии, км | Вид ЛЭП КЛ/ВЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия 10 кВ Д2Ф "Г"-ТП 428 | 10 | 0,369 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия 10 кВ Д 3Ф "К" - ТП 436 | 10 | 2,107 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия 10 кВ Д 14Ф "К" - ТП 450 | 10 | 1,875 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия 10 кВ Отпайка Д 3Ф "К" - ТП 437 | 10 | 0,383 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия 10 кВ Отпайка ДЗФ "К" - КТПН 451 "А" | 10 | 0,142 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия 10 кВ Отпайка с ВЛ-10 от ТП 407 на ТП 414 | 10 | 1,335 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия 10 кВ Д 3Ф "Э" - ТП 431 | 10 | 0,944 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия 10 кВ Д4Ф "Э" - ТП 432 | 10 | 0,443 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия 10 кВ Д6Ф"Э" - РЛНД Р-13-МТП 310 | 10 | 0,139 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия 10 кВ Д6Ф"Э" - ТП 300 | 10 | 3,91 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия 10 кВ МТП 445 "А"-КТПН 445 "Б"-РЛНД Р-5 | 10 | 1,357 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия 10 кВ Отпайка с п/с "Э" - КТПН-433 "А" | 10 | 0,158 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия 10 кВ РЛНД - 14-ТП 432 | 10 | 0,119 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия 10 кВ РЛНД Р-3-ТП 300 | 10 | 1,335 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия 10 кВ РЛНД Р-4-ТП 458 | 10 | 0,73 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия 10 кВ РЛНД Р-5-РЛНД Р-4 | 10 | 1,076 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия 10 кВ ТП 431 - ТП 439-РЛНД Р-15 | 10 | 1,357 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия 10 кВ ТП 440-ТП 560 | 10 | 2,072 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия 10 кВ Д9Ф"Ц" до опоры № 25 | 10 | 1,445 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия 10 кВ П/ст "Ц"-Д2Ф "Ц"-ТП 521 | 10 | 1,706 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия 10 кВ Д7Ф"Ц" - ТП 571 | 10 | 0,567 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия 10 кВ Д11Ф"Ц"-ТП 521 "Б" | 10 | 1,059 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия 10 кВ ТП 521 до опоры № 22 | 10 | 1,199 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия 10 кВ ТП 521-КТПН 521 "А" | 10 | 0,735 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия 10 кВ Д4Ф"Г" - ТП 545 | 10 | 1,446 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия 10 кВ ДЗФ"Э" -ТП 413 | 10 | 17,849 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия 10 кВ ТП 301-ТП 300 | 10 | 2,545 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия 10 кВ ТП 447-МТП 447 "А" | 10 | 0,316 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия 10 кВ ТП 447-ТП 446 | 10 | 1,115 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия 10 кВ ТП 447-ТП 449 | 10 | 0,895 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия 10 кВ ТП 555-ТП 540 | 10 | 1,17 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 10 кВ. П/ст "К"-Д11Ф"К" - ТП 420 | 10 | 2,023 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 10 кВ. П/ст "К"-Д12Ф"К" - ЦРП 5 | 10 | 1,932 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 10 кВ. п/ст "К"-Д13Ф"К" - ТП 441 | 10 | 1,359 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 10 кВ. ТП 441-ТП 449 | 10 | 0,718 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия 10 кВ ТП 446-РЛНД 4 | 10 | 4,621 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия -10 кВ. ТП 428-ТП 429 | 10 | 0,863 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия 10 кВ ТП 420-ТП 427 | 10 | 0,792 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия 10 кВ ТП 420-КПТН 452 | 10 | 2,467 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия 10 кВ ЦРП 5-МТП 445 "А" | 10 | 0,583 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия 10 кВ ТП 425-ТП 426 | 10 | 2,897 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия 10 кВ Д11Ф "К-ТП 407 | 10 | 0,251 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия 10 кВ Д25Ф"К" - КПТН 443 | 10 | 0,257 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия 10 кВ Д2Ф"Г" на ТП 414 | 10 | 0,414 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия 10 кВ Д11Ф"К" - на ТП 415 | 10 | 1,307 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия 10 кВ Д25Ф"К" - на КТПН 452 | 10 | 0,874 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия 10 кВ Д25Ф"К" - ТП 453 | 10 | 1,366 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия 10 кВ Д2Ф"Г" на ЦРП 6 | 10 | 0,102 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 10 кВ Д11Ф"К" на КПТН 423 | 10 | 0,661 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 10 кВ. ТП 545-ТП 555 | 10 | 0,407 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 10 кВ. ТП 502-ТП 560 | 10 | 0,521 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия 10 кВ КПТН 452-ТП 425 | 10 | 0,176 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 10 кВ. П/ст "К"-Д25Ф"К" - ТП 449 | 10 | 2,5 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 10 кВ. П/С "Г" - Д3Ф"Г" - ТП 567 | 10 | 0,674 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 10 кВ | 10 | 0,324 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 0,4 кВ | 0,38 | 1,773 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 0,4 кВ. ЦРП-3 | 0,38 | 1,1147 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-420 | 0,38 | 1,2236 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 0,4 кВ. МТП-428А | 0,38 | 2,3783 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 0,4 кВ. КТПН-588А | 0,38 | 1,6557 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 0,4 кВ. МТП-567А | 0,38 | 2,2591 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 0,4 кВ. КТПН-542 | 0,38 | 3,8886 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-429 | 0,38 | 0,28698 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-591 | 0,38 | 3,7311 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 0,4 кВ. КТПН-544 | 0,38 | 4,9422 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 0,4 кВ. МТП-439 | 0,38 | 2,3731 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-587 | 0,38 | 0,18604 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-502 | 0,38 | 0,094 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 0,4 кВ. КТПН-585 | 0,38 | 0,68839 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-560 | 0,38 | 0,20133 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-564 | 0,38 | 0,13271 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-586 | 0,38 | 0,37696 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-581 | 0,38 | 0,15364 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-589 | 0,38 | 0,52251 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 0,4 кВ. КТПН-436 | 0,38 | 1,4387 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 0,4 кВ. ЦРП-2 | 0,38 | 1,7831 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-588 | 0,38 | 1,4219 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-565 | 0,38 | 1,0134 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 0,4 кВ. ЦРП-4 | 0,38 | 0,7576 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 0,4 кВ. КТПН-543 | 0,38 | 3,9331 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 0,4 кВ. МТП-439 | 0,38 | 2,5991 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 0,4 кВ. КТПН-521А | 0,38 | 1,6716 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-550 | 0,38 | 0,89207 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-441 | 0,38 | 1,3456 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-440 | 0,38 | 0,37234 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-584 | 0,38 | 0,55982 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-407 | 0,38 | 0,01682 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 0,4 кВ. МТП-420А | 0,38 | 1,795 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-447 | 0,38 | 0,97962 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 0,4 кВ. МТП-445А | 0,38 | 0,41383 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-563 | 0,38 | 0,16426 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-500 | 0,38 | 3,3095 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-571 | 0,38 | 2,1736 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-448 | 0,38 | 0,68853 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-442 | 0,38 | 0,77949 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-417 | 0,38 | 0,27467 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-547 | 0,38 | 2,4642 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-446 | 0,38 | 1,7486 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-427 | 0,38 | 1,4092 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-541 | 0,38 | 0,96965 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 0,4 кВ. КТПН-557 | 0,38 | 1,9329 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-580 | 0,38 | 2,1229 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 0,4 кВ. КТПН-548 | 0,38 | 0,53053 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 0,4 кВ. МТП-447А | 0,38 | 3,4559 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-545 | 0,38 | 4,2426 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 0,4 кВ. КТПН-555 | 0,38 | 1,4813 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-521 | 0,38 | 2,2259 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-532 | 0,38 | 5,4782 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 0,4 кВ. КТПН-460 | 0,38 | 2,324 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 0,4 кВ. КТПН-445Б | 0,38 | 0,65878 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 0,4 кВ. КТПН-457 | 0,38 | 0,33935 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-418 | 0,38 | 0,32972 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-449 | 0,38 | 1,1749 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-447Б | 0,38 | 0,06186 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 0,4 кВ. | 0,38 | 0,45835 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Кабельно - Воздушная линия - 0,4 кВ. от ТП 502 | 0,38 | 0,071 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Кабельно - Воздушная линия - 0,4 кВ от ТП 581 | 0,38 | 0,118 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Кабельно - Воздушная линия - 0,4 кВ от ЦРП 3 | 0,38 | 0,131 | ВЛ |
| Город Советская Гавань | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-546 | 0,38 | 0,6401 | ВЛ |
| Город Советская Гавань, Семенюк О.Н. | Линия электропередач 10 кВ от ТП-565 до участка №7 по ул.Набережная | 10 | 0,59 | ВЛ |
| Город Советская Гавань, ПСП Завод ЖБИ | От отпайки ВЛ-10кВ фидера Д12Ф ПС-35/10 «Кислородная» до опоры № 11 ВЛ -10 кВ отпайка « РТС-2» до карьера «Совгаванский-2» | 10 | 2,65 | ВЛ |
| Город Советская Гавань, ООО "Север" | от ТП-437 до ТП-438 ДОЦ Гаражи | 10 | 1,00 | ВЛ |
| Город Советская Гавань, ООО "ВТК" | ПС-35/10 "Эгге" - Дерево Цех 1 (магистраль) | 10 | 1,53 | ВЛ |
| Город Советская Гавань, ООО "ВТК" | Магистраль отпайка - Сортировка | 10 | 0,09 | ВЛ |
| Город Советская Гавань, ООО "ВТК" | Магистраль отпайка - Дерево Цех 2 | 10 | 0,10 | ВЛ |
| Город Советская Гавань, ООО "ВТК" | Магистраль отпайка - Гараж | 10 | 0,003 | ВЛ |
| Город Советская Гавань, ООО "ВТК" | Магистраль отпайка - Пелетный Цех | 10 | 0,06 | ВЛ |
| Город Советская Гавань, ООО "ВТК" | Магистраль отпайка - Пелетный Цех - Щеповик | 10 | 0,03 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Амгунь | (88) Линия электропередачи 10кВ ТП-35/10кВ ФЗ до ТП-26,ТП-27,ТП-28,ТП-29 (Сеть) | 10 | 2,007 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Амгунь | (147) Линия электропередачи - 10кВ от КТП - 35/10 кВ Ф1, Ф4 - котельная, п.Амгунь (Сеть) | 10 | 0,611 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Амгунь | (149) ЛЭП 10 кВ, фидер №2 от ТП 35/10 до ТП-31 Амгунь (Сеть) | 10 | 4,841 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Амгунь | (89) Линия электропередачи 0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ №28 (Сеть) | 0,38 | 1,249 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Амгунь | (90) Линия электропередачи 0,4кВ от КТП-10/,04кВ №26 (Сеть) | 0,38 | 0,701 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Амгунь | (91) Линия электропередачи 0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №27 (Сеть) | 0,38 | 1,19 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Амгунь | (148) Линия электропередачи - 0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ №29 (Сеть) | 0,38 | 0,305 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Амгунь | (150) Линия электропередачи-0,4 кВ от ТП-10/0.4 №31 "Водозабор" (Сеть) | 0,38 | 0,97 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Березовый | (43) ВЛ-10 кВ от РП-1 до ТП-2П (Сеть) | 10 | 0,884 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Березовый | (71) ВЛ-10кВ от опоры №10 до КТПН18-П (Сеть) | 10 | 1,725 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Березовый | (73) Линия электропередач 10 кВ "Водозабор" (Сеть) | 10 | 4,146 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Березовый | (144) Воздушная линия 10 кВ (Водозабор) (Сеть) | 10 | 2,233 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Березовый | (158) ВЛ-10 кВ. Фидер № 19, № 24 (Сеть) | 10 | 1,211 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Березовый | (159) ВЛ-10 кВ. Фидер №20, №21 (Сеть) | 10 | 3,033 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Березовый | (160) ВЛ-10 кВ. Фидер "Сопка" (Сеть) | 10 | 2,319 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Березовый | (161) ВЛ-10 кВ Фидер №20 (Сеть) | 10 | 3,126 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Березовый | (162) ВЛ-10 кВ. Фидер "Жилмассив" (Сеть) | 10 | 3,145 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Березовый | (187) Линия электропередачи 10 кВ от ТП-8Ж до ТП-10Ж (Сеть) | 10 | 0,328 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Березовый | (188) Линия электропередачи 10 кВ от ТП-10Ж до (новой)ТП-5Ж (Сеть) | 10 | 0,248 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Березовый | (193) ВЛ-10 кВ - ответвление от ВЛ-10 кВ (ТП8-ТП10) до трансформаторной подстанции по ул. Школьная, 19 (Сеть) | 10 | 0,127 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Березовый | (42) Линия электропередачи 0,4 кВ от ТП - 2Ж (Сеть) | 0,38 | 0,255 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Березовый | (69) Линия электропередая 0,4 кВ "Скважина №1- Скважина №6" (Сеть) | 0,38 | 1,117 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Березовый | (138) Линия электропередачи-0,4 кВ ТП-17П (Сеть) | 0,38 | 0,355 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Березовый | (163) Воздушная линия 0,4 кВ. КТПН -1 Ж (Сеть) | 0,38 | 1,69 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Березовый | (164) Воздушная линия 0,4 кВ КТПН -3Ж (Сеть) | 0,38 | 4,576 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Березовый | (165) Воздушная линия 0,4 кВ. КТПН-5Ж (Сеть) | 0,38 | 3,686 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Березовый | (166) Воздушная линия 0,4 кВ. КТПН -6 Ж (Сеть) | 0,38 | 4,52 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Березовый | (167) Воздушная линия 0,4 кВ. КТПН-9Ж (Сеть) | 0,38 | 3,805 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Березовый | (168) Воздушная линия 0,4 кВ. ТП -10Ж (Сеть) | 0,38 | 1,577 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Березовый | (169) Воздушная линия 0,4 кВ КТПН-12Ж (Сеть) | 0,38 | 0,572 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Березовый | (170) ВЛ -0,4 кВ. КТНП -13Ж (Сеть) | 0,38 | 2,267 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Березовый | (171) Воздушная линия 0,4 кВ. КТПН -14Ж (Сеть) | 0,38 | 3,789 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Березовый | (172) Воздушная линия 0,4 кВ. КТПН -17 Ж (Сеть) | 0,38 | 4,792 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Березовый | (173) Линия электропередачи-0,4кВ ТП-1 (Сеть) | 0,38 | 0,743 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Березовый | (174) Линия электропередачи-0,4кВ ТП-7Ж (Сеть) | 0,38 | 3,088 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Березовый | (175) Линия электропередачи-0,4кВ ТП-8Ж "Поликлиника" (Сеть) | 0,38 | 0,777 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Березовый | (176) Линия электропередачи - 0,4 кВ ТП-12П-250 Портальная (Сеть) | 0,38 | 0,422 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Березовый | (177) Линия электропередачи-0,4кВ ТП-16Ж (Сеть) | 0,38 | 1,834 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Березовый | (179) Линии электропередач ЛЭП-04,кВ от ТП -10/0,4кВ "Поселок" (Сеть) | 0,38 | 1,368 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Березовый | (180) Воздушная линия 0,4 кВ. ТП -35. "Гусевка" (Сеть) | 0,38 | 3,503 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Березовый | (182) Воздушная кабельная линия 0,4 кВ от ТП "Посёлок" до дома № 2Б по ул. Новосибирская (Сеть) | 0,38 | 0,066 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Березовый | (190) Воздушная линия 0,4 кВ. ТП-8 (Сеть) | 0,38 | 0,855 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Березовый | (192) Воздушная линия 0,4 кВ. КТПН -16Ж (Сеть) | 0,38 | 2,783 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Болен | (29) ВЛ- 10 кВ. "Жилмассив" (Сеть) | 10 | 0,932 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Болен | (28) ЛЭП- 0,4 кВ. КТПН-1, ЛЭП- 0,4 кВ. КТПН-1 ул. Центральная (Сеть) | 0,38 | 0,716 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Болен | (47) ЛЭП- 0,4 кВ ответвление на южную часть ул. Зеленая (Сеть) | 0,38 | 0,157 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Болен | (242) ЛЭП- 0,4 кВ. КТПН- 1, ЛЭП- 0,4 кВ. КТПН- 1 ул.Зеленая (Сеть) | 0,38 | 0,573 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Горин | (58) Высоковольтная линия электропередач 10 кВ, протяж.18346 м, расположенная от п. Горин до п. Харпичан (Сеть) | 10 | 18,346 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Горин | (137) Линии электропередачи 10 кВ от ПС-35/10 кВ до котельной, Ф-№4, Ф№5 (Сеть) | 10 | 2,001 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Горин | (205) Линия электропередачи -10 кВ фидер №1 ТН -35 ж/д (Сеть) | 10 | 1,786 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Горин | (206) Линия электропередачи -10кВ фидер№24 РТП"Горин" (Сеть) | 10 | 2,857 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Горин | (207) Линия электропередачи -10кВ фидер №2 ж/д ЭЧ-8 (Сеть) | 10 | 0,191 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Горин | (208) Линии электропередачи ЛЭП-10кВ. ПС-35/10кВ Ф-2- жилмассив (Сеть) | 10 | 1,561 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Горин | (220) Линия электропередачи -10кВ ТП-7(ж/д), КТПН-8(вохр) (Сеть) | 10 | 1,372 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Горин | (222) ЛЭП 10кФ фидер №1 ТН-35 ж/д (Сеть) | 10 | 1,588 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Горин | (18) ВЛ 0,4кВ от КТП 10/0,4кВ (водозабор 2-го подъема) до гаража п. Горин (Сеть) | 0,38 | 0,371 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Горин | (82) ВЛ 0,4 кВ от КТПН 400, КТПН 160 до скважины № 1, №2, №3, №5(Сеть) | 0,38 | 1,386 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Горин | (195) Линия электропередачи -0,4кВ КТПН-400 ул.Казанская (Сеть) | 0,38 | 0,687 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Горин | (196) Линия электропередачи -0,4кВ КТПН-250 ул.Вокзальная (Сеть) | 0,38 | 0,988 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Горин | (197) Линия электропередачи -0,4кВ КТПН-250 ул.Высоцкого (Сеть) | 0,38 | 0,6 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Горин | (198) Линия электропередачи -0,4кВ КТПН-630 ул.Садовая (Сеть) | 0,38 | 1,03 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Горин | (199) Линия электропередачи -0,4кВ ТП-1 (Сеть) | 0,38 | 0,341 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Горин | (200) Линия электропередачи -0,4кВ ТП-2 (Сеть) | 0,38 | 2,03 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Горин | (201) Линия электропередачи -0,4кВ КТПН-160 (Сеть) | 0,38 | 2,011 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Горин | (202) Линия электропередачи -0,4кВ КТПН-160 (Сеть) | 0,38 | 0,499 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Горин | (203) Линия электропередачи -0,4кВ ТП-1 (Сеть) | 0,38 | 0,254 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Горин | (204) Линия электропередачи - 0,4кВ ТП-3 (Сеть) | 0,38 | 0,921 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Горин | (209) Линии электропередачи ЛЭП-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №2,3,4 (Сеть) | 0,38 | 3,064 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Горин | (212) Линия электропередачи -0,4кВ КТПН-4 (Сеть) | 0,38 | 2,248 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Горин | (213) Линия электропередачи -0,4кВ КТПН-13 (Сеть) | 0,38 | 2,852 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Горин | (214) Линия электропередачи -0,4кВ ТП-7(ж/д) (Сеть) | 0,38 | 3,839 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Горин | (215) Линия электропередачи -0,4кВ КТПН-8(вохр) (Сеть) | 0,38 | 0,879 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Горин | (216) Линия электропередачи -0,4кВ КТПН-400 ул.СМП-650 (Сеть) | 0,38 | 0,617 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Горин | (219) Линия электропередачи -0,4кВ КТПН-250 ул.Вокзальная, ул.Центральная (Сеть) | 0,38 | 0,345 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Горин | (223) Сеть электроснабжения 0,4кВ (Сеть) | 0,38 | 0,022 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Горный | (13) Воздушная линия 6 кВ (Фидер 9)(Сеть) | 6 | 0,761 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Горный | (14) ЛЭП-6 кВ фидер №29 РТП "Горный" (Сеть) | 6 | 3,139 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Горный | (5) Линия электропередачи, ЛЭП-0,4 кВ, ТП-1 ул.Заречная (Сеть) | 0,38 | 2,119 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Горный | (6) ЛЭП-0,4кВ ТП-400 ул. Комсомольская (Сеть) | 0,38 | 0,702 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Горный | (8) ЛЭП-0,4кВ ул. Пионерская (Сеть) | 0,38 | 0,856 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Горный | (9) ЛЭП-0,4кВ ул. Ленина-ул. Комсомольская (Сеть) | 0,38 | 1,96 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Горный | (12) ЛЭП-0,4 кВ ТП ул. Силинская (Сеть) | 0,38 | 0,685 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Джамку | (134) ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 10 КВ ТП-35/10 КВ Ф6.Ф-1-ВОДЧ-4, П.ДЖАМКУ (Сеть) | 10 | 2,323 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Джамку | (224) Линия электропередачи 10 кВ-ТП-35/10 кВ - поселок (Сеть) | 10 | 2,188 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Джамку | (225) Линия электропередачи 0,4 кВ от ТП-100/0,4кВ №1 (Сеть) | 0,38 | 3,333 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Джамку | (226) Линия электропередачи 0,4 кВ от ТП-100/0,4кВ №2 (Сеть) | 0,38 | 0,638 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Джамку | (227) Линия электропередачи 0,4 кВ от ТП-100/0,4кВ №3 (Сеть) | 0,38 | 0,586 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Джамку | (232) Линия электропередач 0,4 кВ от ТП-2 (Сеть) | 0,38 | 0,203 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Дуки | (233) Линия электропередачи 10кВ Фидер № 9 ТП-35Ж/Д (Сеть) | 10 | 3,82 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Дуки | (241) ВЛ- 10 кВ. "Жилмассив" (Сеть) | 10 | 4,119 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Дуки | (27) ВЛ 0,4 кВ от ТП 35/0,4 до ул. Комсомольской, 43 (Сеть) | 0,38 | 0,176 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Дуки | (46) ВЛ 0,4 кВ от ТП 35/0,4 до ул. Вокзальной, 25 (Сеть) | 0,38 | 0,43 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Дуки | (48) ВЛ-0,4 кВ (ответвление от опоры сооружения 27:14:0010601:422 до водозабора на берегу)(Сеть) | 0,38 | 0,058 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Дуки | (234) Линия электропередачи -0,4кВ КТПН-1 "Подсобное хозяйство" (Сеть) | 0,38 | 3,619 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Дуки | (235) Линия электропередачи -0,4кВ КТПН-2 "Больница" (Сеть) | 0,38 | 1,005 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Дуки | (236) Линия электропередачи -0,4кВ КТПН-2 ул.Комсольская (Сеть) | 0,38 | 2,824 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Дуки | (237) Линия электропередачи -0,4кВ КТПН-3 ул.Набережная (Сеть) | 0,38 | 1,929 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Дуки | (238) Линия электропередачи -0,4кВ КТПН-4 ул.Заречная (Сеть) | 0,38 | 3,82 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Дуки | (239) Линия электропередачи -0,4кВ КТПН-4 ул.Лесная (Сеть) | 0,38 | 3,111 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Дуки | (240) Сеть электроснабжения 0,4кВ (Сеть) | 0,38 | 0,201 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Хальгасо | (278) ВЛ 10 кВ Фидер 12 РТП «Старт», вид Объекта: сооружение, кадастровый номер: 27:14:0000000:403, назначение: 1.1. сооружение электроэнергетики | 10 | 5,059 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Хальгасо | (279) Воздушная линия 0,4 кВ п. Хальгасо (27:14:0010802:456) | 0,38 | 2,805 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Харпичан | (52) Линия электропередачи - 0.4 кВ КТПН-3 "Жилмассив" (Сеть) | 0,38 | 1,55 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Харпичан | (40) Линия электропередачи-10 кВ (Сеть) | 10 | 4,79 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Харпичан | (21) ЛЭП 0,4 кВ КТПН-6 п. Харпичан ул.Школьная (Сеть) | 0,38 | 0,988 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Харпичан | (44) Линия электропередачи - 0,4 КТПН-1 "Жилмассив" (Сеть) | 0,38 | 2,776 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Харпичан | (45) Линия электропередачи - 0.4 кВ КТПН-2 "Жилмассив" (Сеть) | 0,38 | 2,249 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Харпичан | (49) ЛЭП 0,38 кВ по ул.Лесная в п.Харпичан до КПТН № 5 (сеть) | 0,38 | 1,093 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Харпичан | (53) Линия электропередачи - 0,4 кВ КТПН-4 "Жилмассив" (Сеть) | 0,38 | 1,43 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Хупмули | (63) Линия электропередачи 0,4кВ от ТП-35/10кВ до ТП N 5, Ф-N4,Ф-N6 (Сеть) | 0,38 | 0,521 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Хурмули | (23) Линия электропередачи 10кВ Фидер №4 ТП 35/10 РЖД до ТП Котельная и ТП-"КНС" (Сеть) | 10 | 0,552 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Хурмули | (65) Линия электоропередачи 10Кв - Тп 35/10Кв, КТП №10, ТП №6, ТП №1, ТП №2, ТП №3 (Сеть) | 10 | 4,572 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Хурмули | (74) Линия электропередач-10 кВ Фидер №23 "Азимут" (Сеть) | 10 | 3,662 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Хурмули | (75) Линия электропередач - 10 кВ Фидер №18 ЦРП "Азимут" (Сеть) | 10 | 0,675 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Хурмули | (76) Линия электропередач-10 кВ Фидер №12 "Азимут" (Сеть) | 10 | 4,406 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Хурмули | (78) Линия электропередач - 10кВ Фидер №1 ЦРП-30 "Азимут" (Сеть) | 10 | 2,307 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Хурмули | (79) Линия электропередач - 10кВ Фидер № 4 ЦРП-30 "Азимут" (Сеть) | 10 | 1,108 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Хурмули | (112) Воздушная и кабельная линии от КТПН № 10, п.ХУРМУЛИ (Сеть) | 10 | 0,736 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Хурмули | (62) Линия электропередач-0,4кВ КТПН-400 (Сеть) | 0,38 | 0,48 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Хурмули | (66) Линия электоропередачи 0,4КВ КТП №10, ТП №6, ТП №1, ТП №2, ТП №3 (Сеть) | 0,38 | 3,058 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Хурмули | (80) Линия электропередач - 0,4 кВ КТПН-320, (КТПН-3)ул. Вокзальная, Вокзальная (линия Гаражи), Торговая, Садовая (Сеть) | 0,38 | 2,938 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Хурмули | (81) Линия электропередач - 0,4 кВ КТПН-250 (КТПН-9), ул. Вокзальная (Сеть) | 0,38 | 0,58 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Хурмули | (83) Линия электропередач - 0,4 кВ КТПН-400 (ДСЗ), ул. Горького, Клубная, Новая, Тимофеева, Спортивная (Сеть) | 0,38 | 6,7 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Хурмули | (84) Линия электропередач 0,4 кВ КТПН-400, Лесхоз ул. Речная (Сеть) | 0,38 | 1,272 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Хурмули | (85) Линия электропередач - 0,4 кВ КТПН-630 (КТПН-1), ул. Вокзальная, Школьная, Победы, Нагорная (Сеть) | 0,38 | 2,855 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Хурмули | (86) Линия электропередач - 0,4 кВ КТПН-400 (КТПН-4), ул. Лесная, ул. Пионерская, ул. Нагорная, ул. Таежная (Сеть) | 0,38 | 2,097 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Хурмули | (87) ЛЭП-0,4 кВ от ТП-4 «Жилмассив» (Сеть) | 0,38 | 0,235 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Хурмули | (116) ЛЭП 0,4 кВ (Сеть) | 0,38 | 0,209 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Хурмули | (117) Линия электропередач - 0,4 кВ от КТПН ул.Нагорная (Сеть) | 0,38 | 0,416 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Хурмули | (140) ЛЭП 0,4 кВ (Сеть) | 0,38 | 0,26 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Хурмули | (153) Линия электропередачи 0,4 кВ, КТПН-7 по ул. Деповская (Сеть) | 0,38 | 1,254 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Хурмули | (154) ЛЭП 0,4 кВ (Сеть) | 0,38 | 0,326 | ВЛ |
| Солнечный район, п. Эворон | (118) Линия электропедачи 10 кВ от ТП-35/10кВ (Сеть) | 10 | 5,17 | ВЛ |
| Солнечный район, рп. Солнечный | (410) ЛЭП-6кВ ТП-3-1-3-4 (с отпайками на ТП-3-3- ТП-3-5 «Юбилейная»), кабельные вводы в ТПЗ-1, ТПЗ-З, ТПЗ-4, ТПЗ-6 | 6 | 2,9 | ВЛ |
| Солнечный район, рп. Солнечный | (411) ЛЭП-6кВ ТП-3-1 - ТП «Хлораторная», кабельный ввод в ТП 3-1 | 6 | 0,44 | ВЛ |
| Солнечный район, рп. Солнечный | (417) ЛЭП -6кВ Фидер № 9 и вводы в ЗРУ-6кВ П/С «Солнечная» и в РУ-6кВ ТП- Очистные | 6 | 3,74 | ВЛ |
| Солнечный район, рп. Солнечный | (418) ЛЭП - 6кВ Фидер № 19 и ввод в ЗРУ-6 кВ П/С «ЦОФ» | 6 | 2,32 | ВЛ |
| Солнечный район, рп. Солнечный | (419) ЛЭП - 6кВ от опоры №28 фидера №23 ПС «Ручей» | 6 | 2,13 | ВЛ |
| Солнечный район, рп. Солнечный | (421) ВЛ - ТП-250/6/0,4 КВА (ТП-1-11) - ВЛ-6кВ - фидер № 9 | 0,38 | 0,4 | ВЛ |
| Солнечный район, рп. Солнечный | (432) Линия электропередач 6 кВ фидера 17 С ГПП 110/6, ГПП «ЦОФ» | 6 | 0,34 | ВЛ |
| Солнечный район, рп. Солнечный | (445) ВЛ от ТП-3-7 до КТПН «ГРС» | 6 | 0,5 | ВЛ |
| Солнечный район, рп. Солнечный | (565) Воздушная линия 6кВ Фидер 7 ПС 110/6 кВ «Ручей» | 6 | 3,505 | ВЛ |
| Солнечный район, рп. Солнечный | (271) ЛЭП 6 кВ, ГПП «ЦОФ», Фидер № 18 -водогрейная котельная | 6 | 1,1 | ВЛ |
| Солнечный район, рп. Солнечный | (272) ЛЭП 6 кВ, ГПП «ЦОФ», Фидер № 28 -водогрейная котельная | 6 | 1,13 | ВЛ |
| Солнечный район, рп. Солнечный | (274) ВЛ - 6кВ Фидер № 10 | 6 | 0,579 | ВЛ |
| Солнечный район, рп. Солнечный | (275) ВЛ - 6кВ Фидер № 16 | 6 | 0,872 | ВЛ |
| Солнечный район, рп. Солнечный | (276) ВЛ - 6кВ Фидер № 22 | 6 | 0,742 | ВЛ |
| Солнечный район, рп. Солнечный | (280) Линии электроередачи-6кВ, ГПП «ЦОФ», Фидер № 15, КТПН-320 кВа - База АТЦ, КТПН-630 кВа - База РММ, ТП | 6 | 4,478 | ВЛ |
| Солнечный район, рп. Солнечный | (281) Линия электропередачи - 6кВ, ГПП «ЦОФ», Фидер № 9, ТП - Насосная № 3, ТП - Насосная № 4 | 6 | 2,62 | ВЛ |
| Солнечный район, рп. Солнечный | (282) Линии электропередачи-6кВ, ГПП «ЦОФ», Фидер № 7-ТП-Насосная № 1 | 6 | 2,375 | ВЛ |
| Солнечный район, рп. Солнечный | (273) ЛЭП 0,4 кВ, КТПН-400 (27:14:0010106:391) | 0,38 | 1,068 | ВЛ |
| Солнечный район, рп. Солнечный | (277) Линия электропередач ВЛ-0,4кВ | 0,38 | 0,34 | ВЛ |
| Солнечный район, рп. Солнечный | (283) ВЛ-0,4 кВ мкр. Восточный с уличным освещением (27:14:0010104:3462) | 0,38 | 1,218 | ВЛ |
| Солнечный район, рп. Солнечный | (456) В Л -0,4кВ от КТПН-3-6 «Геофизиков» | 0,38 | 2,1324 | ВЛ |
| Солнечный район, рп. Солнечный | (457) ВЛ -0,4 кВ от ТП-2-3 | 0,38 | 0,9 | ВЛ |
| Солнечный район, рп. Солнечный | (458) ВЛ -0,4 кВ КТПН-22-1 - блоки гаражей | 0,38 | 0,5 | ВЛ |
| Солнечный район, рп. Солнечный | (459) ВЛ - 0,4кВ от КТПН-22-2 - гаражи | 0,38 | 0,5 | ВЛ |
| Солнечный район, рп. Солнечный | (460) ВЛ -0,4кВ от ТП-1-10-подсобные хозяйства | 0,38 | 0,5 | ВЛ |
| Солнечный район, рп. Солнечный | (461) В Л -0,4кВ от ТП-1-10-гаражи | 0,38 | 0,4 | ВЛ |
| Солнечный район, рп. Солнечный | (462) ВЛ -0,4кВ от ТП-2-3 -гаражи 2 мкр. | 0,38 | 1,1 | ВЛ |
| Солнечный район, рп. Солнечный | (463) В Л -0,4кВ от ТП-3-4 -ж/дома ул. Лесная, д. 7 | 0,38 | 0,7 | ВЛ |
| Солнечный район, рп. Солнечный | (464) ВЛ -0,4кВ от КТПН-4-7- гаражи | 0,38 | 0,16 | ВЛ |
| Солнечный район, рп. Солнечный | (465) ВЛ -0,4кВ от КТПН-4-7 - военкомат | 0,38 | 0,45 | ВЛ |
| Солнечный район, рп. Солнечный | (466) ВЛ -0,4кВ от КТПН-4-8 -гаражи | 0,38 | 0,35 | ВЛ |
| Солнечный район, рп. Солнечный | (467) В Л -0,4 кВ от КТПН-3-6 ул. Лесная | 0,38 | 2,7 | ВЛ |
| Солнечный район, рп. Солнечный | (468) В Л -0,4 кВ от ТП-3-4 ул. Лесная | 0,38 | 0,4 | ВЛ |
| Солнечный район, рп. Солнечный | (469) В Л -0,4кВ от ТП-3-3 - ул. Лесная | 0,38 | 0,6 | ВЛ |
| Солнечный район, рп. Солнечный | (470) ВЛ -0,4кВ от КТПН-3-7 Хлораторная-гаражи (4 линии) | 0,38 | 0,6 | ВЛ |
| Солнечный район, рп. Солнечный | (471) ВЛ -0,4кВ от ТП- «Подхоз» - КТПН-9-8 | 0,38 | 1,2 | ВЛ |
| Солнечный район, рп. Солнечный | (472) ВЛ -0,4кВ от ТП- «Подсобные хозяйства №1»- КТПН-9-1 | 0,38 | 1,8 | ВЛ |
| Солнечный район, рп. Солнечный | (473) ВЛ -0,4кВ от ТП- «Подсобные хозяйства №2»- КТПН-9-2 | 0,38 | 2 | ВЛ |
| Солнечный район, с. Кондон | (30) Линия электропередач 10 кВ ВЛ - 10 кВ ТП1 (Сеть) | 10 | 0,912 | ВЛ |
| Солнечный район, с. Кондон | (31) Высоковольтная линия электропередачи 10 кВ (Сеть) | 10 | 0,556 | ВЛ |
| Солнечный район, с. Кондон | (36) Воздушная линия 10 кВ (Сеть) | 10 | 0,496 | ВЛ |
| Солнечный район, с. Кондон | (32) Линия электропередачи 0,4 кВ (Сеть) | 0,38 | 1,223 | ВЛ |
| Солнечный район, с. Кондон | (33) Линия электропередачи 0,4 кВ (Сеть) | 0,38 | 1,401 | ВЛ |
| Солнечный район, с. Кондон | (34) Линия электропередачи 0,4 кВ (Сеть) | 0,38 | 2,348 | ВЛ |
| Солнечный район, с. Кондон | (35) Линия электропередачи 0,4 кВ (Сеть) | 0,38 | 0,884 | ВЛ |
| Солнечный район, с. Кондон | (37) Воздушная линия 0,4 кВ (Сеть) | 0,38 | 0,936 | ВЛ |
| Солнечный район, с. Кондон | (38) Электроснабжение (Сеть) | 0,38 | 0,176 | ВЛ |
| Солнечный район, с. Тавлинка | (181) Линия электропередачи-0,4кВ ТП-35 "Жилмассив" (Сеть) | 0,38 | 1,729 | ВЛ |
| Солнечный район, с. Эворон | (122) Линия электропередачи- 10 кВ КТПН "Лесхоз" (Сеть) | 10 | 1,761 | ВЛ |
| Солнечный район, с. Эворон | (123) Линия электропередачи - 10 КВ Фидер 1 ТП 35/10 ж.д. (Сеть) | 10 | 1,885 | ВЛ |
| Солнечный район, с. Эворон | (26) ЛЭП 0,4 кВ от опоры №5 "ЛЭП Фидер №4 до опоры №9 "ЛЭП 0,4 кВ, КТП "Лесхоз" (Сеть) | 0,38 | 0,169 | ВЛ |
| Солнечный район, с. Эворон | (59) ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ Ф № 4 ОТ ТП 35/10 ДО СКВАЖИН, С. ЭВОРОН (Сеть) | 10 | 1,024 | ВЛ |
| Солнечный район, с. Эворон | (67) Фидер №2 от ТП 35/10 до старой котельной 27:14:0010904:1906 (Сеть) | 10 | 0,869 | ВЛ |
| Солнечный район, с. Эворон | (68) Фидер №3 от ТП 35/10 до старой котельной 27:14:0010904:1907 (Сеть) | 10 | 0,869 | ВЛ |
| Солнечный район, с. Эворон | (125) Линия электропередачи - 0,4кВ от ТП (Сеть) | 0,38 | 0,467 | ВЛ |
| Солнечный район, с. Эворон | (126) Линия электропередачи - 0,4 КВ от КТП (Сеть) | 0,38 | 1,604 | ВЛ |
| Солнечный район, с. Эворон | (127) Линия электропередачи - 0,4кВ от ТП-2 (Сеть) | 0,38 | 1,087 | ВЛ |
| Солнечный район, с. Эворон | (128) Линия электропередачи 0,4КВ от КТП (Сеть) | 0,38 | 0,644 | ВЛ |
| Солнечный район, с. Эворон | (129) Линия электропередачи - 0,4 КВ от КТПН (Сеть) | 0,38 | 2,282 | ВЛ |
| Солнечный район, с. Эворон | (130) Линия электропередачи-0,4 Кв ТП-4 (Сеть) | 0,38 | 0,918 | ВЛ |
| Солнечный район, с. Эворон | (135) «Линия электропередач 0,4 кВ КТП- «Лесхоз» (Сеть) | 0,38 | 1,385 | ВЛ |
| Солнечный район, с. Эворон | (136) Линия электропередач 0,4 кВ КТП- «Дачи» (Сеть) | 0,38 | 1,416 | ВЛ |
| Ванинский р-н, п. Высокогорный | ВЛ 10 кВ Энергосеть Д11Ф, ВНН, п. Высокогорный | 10 | 2,696 | ВЛ |
| Ванинский р-н, п. Высокогорный | ВЛ 0,4 кВ Энергосеть Д11Ф, ВНН, п. Высокогорный | 0,38 | 5,901 | ВЛ |
| Ванинский р-н, п. Высокогорный | ВЛ 10 кВ Энергосеть Д3Ф, ВНН, п. Высокогорный | 10 | 3,3 | ВЛ |
| Ванинский р-н, п. Высокогорный | ВЛ 0,4 кВ Энергосеть Д3Ф, ВНН, п. Высокогорный | 0,38 | 4,815 | ВЛ |
| Ванинский р-н, п. Высокогорный | ВЛ 10 кВ Энергосеть Д13Ф, ВНН, п. Высокогорный | 10 | 1,0122 | ВЛ |
| Ванинский р-н, п. Высокогорный | ВЛ 10 кВ Энергосеть Д6Ф, ВНН, п. Высокогорный | 10 | 2,8825 | ВЛ |
| Ванинский р-н, п. Высокогорный | ВЛ 0,4 кВ Энергосеть Д6Ф, ВНН, п. Высокогорный | 0,38 | 0,192 | ВЛ |
| Ванинский р-н, п. Высокогорный | ВЛ 10 кВ Электросеть Д10Ф, ВНН, п. Высокогорный | 10 | 3,084 | ВЛ |
| Ванинский р-н, п. Высокогорный | ВЛ 0,4 кВ Электросеть Д10Ф, ВНН, п. Высокогорный | 0,38 | 26,049 | ВЛ |
| Ванинский р-н, п. Кенада | ВЛ 0,4 кВ Воздушная линия электропередач 220 в 35/10 (Опоры железобетонные), ВНН, п. Кенада | 0,38 | 0,24 | ВЛ |
| Ванинский р-н, п. Кенада | ВЛ 10 кВ Электросеть Д1Ф, ВНН, п. Кенада | 10 | 1,9136667 | ВЛ |
| Ванинский р-н, п. Кенада | ВЛ 0,4 кВ Электросеть Д1Ф, ВНН, п. Кенада | 0,38 | 8,732 | ВЛ |
| Ванинский р-н, п. Кенада | ВЛ 10 кВ Электросеть Д2Ф, ВНН, п. Кенада | 10 | 1,588 | ВЛ |
| Ванинский р-н, п. Кенада | ВЛ 35 кВ Воздушная линия электропередач Кв 35/10 инв. № 4441, ВНН, п. Кенада | 35 | 42,311 | ВЛ |
| Ванинский р-н, п. Кенада | ВЛ 0,4 кВ Воздушная линия электропередач 04кВ (ЛЭП фидер п. фидер "Жилмассив" 1 "Жилмассив" 2, ВНН, п. Кенада | 0,38 | 3,216 | ВЛ |
| Ванинский р-н, с. Датта | ВЛ 10 кВ Линия электропередачи, ВНН, с. Датта | 10 | 2,291 | ВЛ |
| Ванинский р-н, с. Датта | ВЛ 0,4 кВ Линия электропередачи, ВНН, с. Датта | 0,38 | 9,413 | ВЛ |
| Ванинский р-н, с. Датта | ВЛ-0,4 кВ Хабаровский край, р-н Ванинский, с. Датта, ул. Шуляпина, 5 | 0,38 | 0,153 | ВЛ |
| Ванинский р-н, с. Уська Орочская | ВЛ 10 кВ Кабельная линия 10 кВ, ВНН, с. Уська Орочская | 10 | 0,416 | ВЛ |
| Ванинский р-н, с. Уська Орочская | ВЛ 0,4 кВ Электросеть ВЛ - 0,4 кВ, ВНН, с. Уська Орочская | 0,38 | 7,238 | ВЛ |
| Ванинский р-н, с. Уська Орочская | ВЛ 0,4 кВ Воздушная линия 0,4 кВ, ВНН, с. Уська Орочская | 0,38 | 0,943 | ВЛ |
| Ванинский р-н, п. Хуту | ВЛ 0,4 кВ Воздушная линия 0,4 кВ, ВНН, п. Хуту | 0,38 | 2,217 | ВЛ |
| р.п. Ванино | ВЛ 10 кВ Сооружение электросеть Д3Ф, р.п. Ванино | 10 | 0,778421 | ВЛ |
| р.п. Ванино | ВЛ 0,4 кВ Сооружение электросеть Д3Ф, ВНН, р.п. Ванино | 0,38 | 0,4349667 | ВЛ |
| р.п. Ванино | ВЛ 10 кВ Сооружение электросеть Д4Ф, ВНН, р.п. Ванино | 10 | 11,31 | ВЛ |
| р.п. Ванино | ВЛ 0,4 кВ Сооружение электросеть Д4Ф, ВНН, р.п. Ванино | 0,38 | 4,499 | ВЛ |
| р.п. Ванино | ВЛ 0,4 кВ Сооружение Электросеть Д7Ф1, ВНН, р.п. Ванино | 0,38 | 5,949 | ВЛ |
| р.п. Ванино | ВЛ 10 кВ Сооружение электросеть Д7Ф2, ВНН, р.п. Ванино | 10 | 2,408 | ВЛ |
| р.п. Ванино | ВЛ 0,4 кВ Сооружение электросеть Д7Ф2, ВНН, р.п. Ванино | 0,38 | 12,294 | ВЛ |
| р.п. Ванино | ВЛ 10 кВ Сооружение электросеть Д8Ф, ВНН, р.п. Ванино | 10 | 1,823 | ВЛ |
| р.п. Ванино | ВЛ 0,4 кВ Сооружение электросеть Д8Ф, ВНН, р.п. Ванино | 0,38 | 2,334 | ВЛ |
| р.п. Ванино | ВЛ 10 кВ Сооружение электросеть Д9Ф, ВНН, р.п. Ванино | 10 | 0,524 | ВЛ |
| р.п. Ванино | ВЛ 0,4 кВ Сооружение электросеть Д9Ф, ВНН, р.п. Ванино | 0,38 | 2,216 | ВЛ |
| Ванинский р-н, п. Октябрьский | Фидер Д6Ф от подстанции "Лесозаводская" ВЛ-0,4кВ Хабаровский край, р-н Ванинский, рп. Октябрьский | 0,38 | 3,504 | ВЛ |
| р.п. Ванино | ВЛ 10 кВ Сооружение Д10Ф, ВНН, р.п. Ванино | 10 | 0,54 | ВЛ |
| р.п. Ванино | ВЛ 0,4 кВ Сооружение Д10Ф, ВНН, р.п. Ванино | 0,38 | 1,708 | ВЛ |
| р.п. Ванино | ВЛ 10 кВ Сооружение Электросеть Д11Ф, ВНН, р.п. Ванино | 10 | 0,98 | ВЛ |
| р.п. Ванино | ВЛ 0,4 кВ Сооружение Электросеть Д11Ф, ВНН, р.п. Ванино | 0,38 | 0,844 | ВЛ |
| р.п. Ванино | ВЛ 10 кВ Сооружение Электросеть Д12Ф, ВНН, р.п. Ванино | 10 | 0,971 | ВЛ |
| р.п. Ванино | ВЛ 10 кВ Сооружение Электросеть Д13Ф, ВНН, р.п. Ванино | 10 | 0,687 | ВЛ |
| р.п. Ванино | ВЛ 0,4 кВ Сооружение Электросеть Д13Ф, ВНН, р.п. Ванино | 0,38 | 1,357 | ВЛ |
| р.п. Ванино | ВЛ 10 кВ Сооружение Электросеть Д16Ф, ВНН, р.п. Ванино | 10 | 1,281 | ВЛ |
| р.п. Ванино | ВЛ 0,4 кВ Сооружение Электросеть Д16Ф, ВНН, р.п. Ванино | 0,38 | 7,749 | ВЛ |
| р.п. Ванино | ВЛ 0,4 кВ Сооружение Электросеть Д20Ф, ВНН, р.п. Ванино | 0,38 | 0,379 | ВЛ |
| р.п. Ванино | ВЛ 0,4 кВ Дюанка, ВНН, р.п. Ванино | 0,38 | 0,335 | ВЛ |
| р.п. Ванино | ВЛ 0,4 кВ КТПНс №201, КТПНс №202, ВНН, р.п. Ванино | 0,38 | 2,198 | ВЛ |
| Ванинский р-н, п. Токи | ВЛ 10 кВ Сооружение Электросеть Д9Ф, ВНН, п. Токи | 10 | 5,197 | ВЛ |
| Ванинский р-н, п. Токи | ВЛ 0,4 кВ Сооружение Электросеть Д9Ф, ВНН, п. Токи | 0,38 | 4,239 | ВЛ |
| Ванинский р-н, п. Токи | ВЛ 10 кВ Сооружение Электросеть Очистные, ВНН, п. Токи | 10 | 2,56 | ВЛ |
| Ванинский р-н, п. Токи | ВЛ 0,4 кВ Сооружение Электросеть Очистные, ВНН, п. Токи | 0,38 | 1,183 | ВЛ |
| Ванинский р-н, п. Токи | ВЛ 10 кВ Сооружение Электросеть ф Жилмассив, ВНН, п. Токи | 10 | 2,386 | ВЛ |
| Ванинский р-н, п. Токи | ВЛ 0,4 кВ Сооружение Электросеть ф Жилмассив, ВНН, п. Токи | 0,38 | 0,224 | ВЛ |
| Ванинский р-н, п. Октябрьский | ВЛ 10 кВ Фидер Д6Ф, ВНН, п. Октябрьский | 10 | 22,698 | ВЛ |
| Ванинский р-н, п. Октябрьский | ВЛ 0,4 кВ Фидер Д6Ф, ВНН, п. Октябрьский | 0,38 | 32,3601 | ВЛ |
| Ванинский р-н, п. Октябрьский | ВЛ 0,4 кВ Сеть электроснабжения Д8Ф, ВНН, п. Октябрьский | 0,38 | 4,62 | ВЛ |
| Ванинский р-н, п. Октябрьский | ВЛ 10 кВ, ПС "Лесозаводская" до ТП "Хлебозавод" | 10 | 30,474 | ВЛ |
| Ванинский р-н, п. Октябрьский | ВЛ 10 кВ Электросеть Д4Ф, ВНН, п. Октябрьский | 10 | 1,639 | ВЛ |
| Ванинский р-н, п. Октябрьский | ВЛ 0,4 кВ Электросеть Д4Ф, ВНН, п. Октябрьский | 0,38 | 10,072 | ВЛ |